## обложка
Отчет производимых ремонтных работ по ул. Кутузовская д. 15 на период с 01.01. 2015 г. по 31 .12 . 2015 г. в разрезе инженерных служб управляющей организации ООО " Новая Трехгорка"

## ВКХ 15
План факт производимых ремонтных работ по ул. Кутузовская д. 15 на период 2015 года. в разрезе инженерных служб управляющей компании ООО "Новая Трёхгорка" .
№ п./п. | Адрес, производства работ | Перечень, наименование, состав производимых работ | Объем производимых работ, ед. изм. |  | Периодичность | Перечень используемые материалы | Объем используемых материалов, ед. изм. | отметка о выполнении работ | Период выполнения
Факт
1 | ул. Кутузовская д. 15
1 | общедомовое имущество | Ремонт общедомового теплосчётчика SA-94 2М № 29905 | сдача в поверку ( демонтаж монтаж УУТЭ) |  | При неисправности | Вызов специализированной организации |  | выполнено | сентябрь.
2 | Консьержные помещения ( 1-2подьезд) | Установка водосчётчиков | монтаж водосчётчиков |  | 1 раз | водосчётчик фильтр-грязевик | 4 шт. 4 шт. | выполнено | февраль. июнь.
3 | 1-2 подъезд . Техническое подолье. Технический этаж. | Замена сгонов на трубопроводах системы отопления | демонтаж , монтаж |  | в течении рабочей смены | Сгон стальной d32,25 | 13 шт. 16 шт. | выполнено | апрель
4 | 1-2 подъезд . Техническое подолье. Технический этаж. | Замена тройников на общедомовых стояках водоотведения | демонтаж , монтаж |  | в течении рабочей смены | Тройник ПВХ d 110 | 10 шт. | выполнено | январь- сентябрь
5 | 1-2 подъезд . Техническое подолье. Технический этаж. | Замена шаровых кранов на системе отопления. | демонтаж , монтаж |  | во время недельного осмотра | Кран шаровой d 32 | 6 шт. | выполнено | апрель
6 | 1-2 подъезд . Техническое подолье. Технический этаж. | Замена шаровых кранов на системе холодного, горячего водоснабжения. | демонтаж , монтаж |  | во время недельного осмотра | Кран шаровой d 32 , 25,d 15 | 7 шт. 2 шт. 18шт. | выполнено | январь- сентябрь
7 | общедомовое имущество | Монтаж подпитки системы отопления в техническом подполье на узле ввода. | монтаж оборудования |  | в течении рабочей смены | Труба из металлопласта . Обратный клапан. Соединитель Шаровой кран | 15 м. 1 шт. 4 шт. 2 шт. | выполнено | май
8 | общедомовое имущество | Установка манометров, термометров на систему отопления и горячего водоснабжения в УУТЭ | монтаж оборудования |  | во время недельного осмотра | Манометр d16 Термометрd15 | 10 шт. 4 шт. | выполнено | сентябрь
9 | 1-2 подъезд . Техническое подполье | Прочистка засоров системы водоотведения в подвальном помещении от строительного мусора собственников квартир . | Демонтаж- монтаж труб ПВХ d 110,150 - 80 м. |  | во время недельного осмотра | Слесарный инструмент |  | выполнено | январь-сентябрь
10 | 1-2 подъезд . Техническое подолье. | Откачка подвального помещения от грунтовых и фекальных вод . | Откачка грунтовых, фекальных вод -1440 м.кубич. |  | во время недельного осмотра | Насос фекальный | 1 шт. | выполнено | январь-сентябрь
11 | 1-2 подъезд . Техническое подолье. | Очистка подвального помещения от мусора , грунтовых и фекальных вод. | Вынос строительного и прочего мусора - 3 м.куб. |  | во время недельного осмотра | Инструмент, мешки | 30 шт. | выполнено | январь-сентябрь
12 | 1-2подъезд . Помещение консьержных. | Ремонт смесителей. | Замена кран-букс на смесителях |  | во время недельного осмотра | Кран- букса | 2 шт. | выполнено | январь-сентябрь
13 | технический этаж | Прочистка ливнёвой канализации. | Демонтаж- монтаж заглушек ревизор, прочистка трубопровода - 150 м. |  | во время недельного осмотра | Слесарный инструмент |  | выполнено | июнь
14 | Все помещения дома | Промывка трубопровод системы горячего водоснабжения и отопления. | Промывка трубопроводов ГВС - 6430 м. Отопления-14250 м. |  | перед началом отопительного сезона | Компрессор для промывки трубопроводов |  | выполнено | август. сентябрь.
15 | Все помещения дома | Гидравлические испытания трубопроводов системы горячего водоснабжения и отопления. | Гидравлические испытания трубопроводов ГВС - 6430 м. Отопления-14250 м. |  | после окончания и перед началом отопительного сезона | Компрессор для опресовки трубопроводов |  | выполнено | апрель, август. сентябрь

## электрика 15
План факт производимых ремонтных работ по ул. Кутузовская д. 15 на период 2015 года в разрезе инженерных служб управляющей компании ООО "Новая Трёхгорка" .
№ | Адрес , производства работ | Перечень, наименование, состав производимых работ | Объём производимых работ | Периодичность | Наименование используемых материалов | Объем используемых материалов, ед. изм. | отметка о выполнении | период выполнении
1 | ул. Кутузовская д. 3 | Обслуживание осветительных установок общедомовых помещений (светотехническое оборудование) | Замена электроламп | в течении рабочей смены | лампа КL G13 Лампа ЛБ-18Вт ЛБ-36Вт Лампа э/сбер | 188шт. ---- 5шт. 20 шт. | выполнено | январь-декабрь
|  |  | Замена светильников антивандальных | во время недельного осмотра | КL ЛПБ 1*18 | 11 шт. 2шт. | выполнено
|  |  | Замена электропатронов | во время недельного осмотра | электропатрон КЛ | 11 шт. | выполнено
|  |  | Замена провода | во время недельного осмотра | Провод ПВС 3*1,5 | 6,5м | выполнено
|  |  | Замена ламп накаливания | в течении рабочей смены | лампа ЛОН-60 Вт | 62 шт. | выполнено
3 |  | Обслуживание внутридомового оборудование и внутридомовых сетей (техэтаж) | Замена выключателей | во время недельного осмотра | выключатель д./нар проводки | 5 шт. | выполнено | январь-декабрь
|  |  | Замена электророзеток | во время недельного осмотра | розетка д./нар проводки | 2 шт. | выполнено
|  |  | Замена провода | во время недельного осмотра | Провод ВВГнг 3*1,5 | 45м | выполнено
4 |  | Обслуживание ВРУ и щитов электрических распределительных освещения | Установка фотореле | во время недельного осмотра |  |  | выполнено | январь-декабрь
выполнено
Постоянное принуждение застройщика - филиала "ДСК-5" "СУ-155" к устранению замечаний согласно проектов ЭОМ-1,ЭОМ-2.

## стр. констр.15
РАБОТЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ (НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ) МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА Отчет о выполненных ремонтных работах по ул. Кутузовская, дом № 15, за период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г. ( служба эксплуатации и ремонта жилого фонда управляющей компании ООО "Новая Трехгорка" )
№ | Перечень, наименование, состав произведенных работ | Участок работ | Объем выполненных работ. (ед. изм.) | Периодичность выполняемых работ | Перечень используемых материалов | ед. изм. | Количество используемых материалов | Отметка о выполнении | Период выполнения работ
1 | Ремонт фасада здания (герметизация межпанельных швов ) | кв.180,181,185,323,346,365,364, | 32 м.п. | еженедельно в соответствии с техническим состоянием | х | х | х | выполнено | 01.04-30.09.2015
| в том числе: |  |  |  | герметик «Бирсс" | шт. | 3
[5 empty] | пена монтажная профессиональная | шт. | 3
[5 empty] | уплотнитель швов «Вилатерм» | м.п. | 38(ДСК-5)
2 | Текущий ремонт кровли, козырьков над подъездами | Подъезд №1,2 | 45 м2 | ежегодно в соответствии с техническим состоянием | х | х | х | выполнено | 20.05.-30.09.15
в том числе: |  |  |  |  | гидростеклоизол (10м2) | рулон | 3(ДСК-5)
[5 empty] | газ в баллонах (25л) | шт. | 0
[5 empty] | кровельная резина "Эластоплаз" | кг | 31
[5 empty] | битумная мастика (20кг) | ведро | 0
3 | Ремонт парапетных ограждений на кровле | х | м2 | ежегодно в соответствии с техническим состоянием | лист оцинкованный | м.2 | 0 | выполнено
4 | Очистка кровли, технических этажей и балконов, козырьков над подъездами от мусора, снега наледи, сосулек | Подъезд №1,2 | 3000 м2 | еженедельнол в соответствии с техническим состоянием | х | х | 0 | выполнено | 01.01.-31.12.15
5 | Устройство стяжки и гидроизоляции технических балконов, технических этажей | нет | 42 м2 | ежегодно в соответствии с техническим состоянием | х | х |  | выполнено | 20.01.-30.12.15
в том числе: |  |  |  |  | гидростеклоизол (10 м2) | рулон | 2(ДСК-5)
[5 empty] | битумная мастика (20кг) | ведро | 0
[5 empty] | цементно-песчаная смесь | кг | 400
7 | Герметизация внутренних швов межпанельных стыков на техническом этаже | Подъезд №1,2 | 180 м.п. | ежегодно в соответствии с техническим состоянием | х | х | х | выполнено | 20.01.-30.12.15
в том числе: |  |  |  |  | уплотнитель швов «Вилатерм» | м.п. | 150
[5 empty] | мастика ПУ (600 мл) | шт. | 5
[5 empty] | герметик «Оксипол» | шт. | 10 (ДСК-5)
[5 empty] | пена монтажная профессиональная | шт. | 11
8 | Ревизия работы общедомовых вентиляционных каналов (чистка стволов монтаж решеток, вентиляционных зонтиков) | Подъезд №1,2 | 8 шт. | еженедельно в соответствии с техническим состоянием | х | х | х | выполнено | 01.01.-31.12.15
9 | Устранение местных деформаций ( восстановление поврежденных участков отмостки дома, ремонт разрушенных участков тротуаров, пешеходных дорожек). Устройство входов в подъезды, подвалы, электрощитовые. Устройство площадок под контейнеры. | Подъезд №1,2 | 28 м2 | еженедельно в соответствии с техническим состоянием | х | х | х | выполнено | 01.05.-30.09.15
в том числе : |  |  |  |  | цементно-песчаная смесь | кг | 300
[5 empty] | уголок металлический | м.п. | 0
[5 empty] | арматура А-8 | м.п. | 0
[5 empty] | цемент | кг | 100
10 | Ремонт цокольной части дома (оштукатуривание, окраска) | Подъезд №1,2 | 30 м2 | ежегодно в соответствии с техническим состоянием | х |  |  | выполнено | 10.05.30.08.15
[5 empty] | фасадная краска | кг | 22
[5 empty] | грунтовка | лист | 0
[5 empty] | цементно-песчаная смесь | кг | 100
11 | Текущий ремонт первого этажа -гостевого холла подъезда (двери, стены, потолки, напольное покрытие) | Подъезд №1 | 246 м2 | ежегодно в соответствии с техническим состоянием | х | х |  | выполнено | 10.05.30.08.15
[5 empty] | эверест-панель (1уп.-24 шт.) | шт. | 155
[5 empty] | Т24/24 1,2 каркас "ЛС" (60) | шт. | 78
[5 empty] | Т24/24-3,7 каркас "ЛС" (60) | шт. | 13
[5 empty] | Т24/24 -0,6 каркас "ЛС" (60) | шт. | 78
в том числе: |  |  |  |  | Уголок пристенный 3 м | шт. | 17
[5 empty] | Подвес Армстронг | шт. | 40
[5 empty] | светильник 418 А11 ЕСО | шт. | 5
[5 empty] | плитка напольная | м кв | 48 | жители
[5 empty] | Лампа 18 OSRAM L 18w640 | шт. | 20
12 | Косметический ремонт квартирных, лифтовых холлов, технических помещений (двери, стены, потолки, напольное покрытие) | Подъезд №1,2 | 360 м2 | ежегодно в соответствии с техническим состоянием | х | х | х | выполнено | 20.05.-30.10.15
[5 empty] | шпатлевка | кг | 203
[5 empty] | штукатурка | кг | 173
[5 empty] | грунтовка | л | 33
[5 empty] | колеровка краски 750 мл | шт. | 8
[5 empty] | краска "Латек" Л-201 | кг | 166
[5 empty] | краска ПФ-115 | кг | 0.5
[5 empty] | ГКЛ "КНАУФ-ЛИСТ"-12 мм | шт. | 20
[5 empty] | профиль для ГКЛВ (75х50) | шт. | 20
[5 empty] | профиль (300х60х27) | шт. | 20
[5 empty] | лист г/к 1.25х2.5 | шт. | 2
[5 empty] | лист г/к 3 | м кв | 0.18
[5 empty] | рез лист | м | 40
[5 empty] | клей плиточный | кг | 62
13 | Ремонт, покраска электрокоробов квартирных холлов. Покраска систем отопления. | Подъезд №1,2 | 0 | ежегодно в соответствии с техническим состоянием | краска ПФ-115 (3кг) | ведро | 0 | выполнено
14 | Замена стеклопакетов, стекол в дверях входной группы, квартирных холлов, переходных балконов | Подъезд №1,2 | 31 шт. | еженедельно в соответствии с техническим состоянием | х | х | х | выполнено | 12.01.-30.12.15
в том числе : |  |  |  |  | блок оконный (стеклопакет) | шт | 1
[5 empty] | герметик силиконовый | шт | 10 (ДСК)
[5 empty] | силикон | шт. | 4
[5 empty] | стекло б/цв. - 6 мм | шт. | 30 (ДСК)
[5 empty] | стекло б/цв.(армир.) - 6 мм | м.2 | 0
15 | Ремонт дверей, окон входной группы, квартирных холлов, переходных балконов, запасных выходов, технических подполий, выходов на кровлю, инженерных надстроек, электрощитовых, мусорокамер. Покраска столярных и металлических изделий. Монтаж доводчиков. | Подъезд №1,2 | 38 шт. | еженедельно в соответствии с техническим состоянием | х | х | х | выполнено | 15.01.15.-30.12.15
в том числе: |  |  |  |  | замки навесные | шт. | 4
[5 empty] | замки врезной "Эльбор" | шт. | 1
[5 empty] | циллиндрический механизм Булат | шт. | 4
[5 empty] | ручки дверные | шт. | 10(ДСК-5)
[5 empty] | пружина дверная | шт. | 0
[5 empty] | доводчики | шт. | 0
[5 empty] | петля накладная | шт. | 5
[5 empty] | фанера 4 (1,5х1,5м) — 6мм | лист | 6
[5 empty] | фанера 4 (1,5х1,5м) — 4мм | лист | 1
[5 empty] | доска обрезная (40х150х3000) | шт. | 2
[5 empty] | доска обрезная (25х100х3000) | шт | 4
[5 empty] | брусок (3м) | шт | 5
[5 empty] | задвижка дверная | шт | 0
[5 empty] | шпингалет | шт | 0
[5 empty] | петли гаражные | шт | 1
[5 empty] | механизм замка (личинка) | шт | 0
[5 empty] | наличники хвойные | шт. | 0
[5 empty] | уплотнитель самоклеющийся | м.п. | 0
[5 empty] | краска ПФ-115 | ведро | 1
[5 empty] | ручки пластиковые (окно) | шт. | 0
16 | Ремонт цементно-песчаной стяжки и гидроизоляции переходных балконов, ограждающих конструкций. Устройство сливов. | Подъезд №1,2 | 24 м2 | ежегодно в соответствии с техническим состоянием | х | х | х | выполнено | 20.05.-20.10.15
в том числе: |  |  |  |  | цементно-песчаная смесь | кг | 100
[5 empty] | гидростеклоизол | рулон | 0
[5 empty] | битумная мастика | ведро | 0
[5 empty] | краска ПФ-115 | ведро | 0
[5 empty] | газ в баллонах | шт | 0
17 | Устройство душевых кабин для консъержей |  |  | единовременно в соответствии с техническим состоянием | х | х | х | выполнено
в том числе: |  |  |  |  | гипсокартонный лист |  | 0
[5 empty] | профиль для ГКЛ |  | 0
[5 empty] | плитка напольная |  | 0
[5 empty] | краска в/э |  | 0
[5 empty] | клей плиточный |  | 0
18 | Обслуживание мусорных стволов (ремонт, электросварочные работы, чистка каналов, дезинфекция ) | Подъезд №1,2 | шт. | еженедельно в соответствии с техническим состоянием | х | х | 0 | выполнено
19 | Монтаж ограждающих столбиков на тротуарах | Подъезд №1,2 | шт. | в ходе проведения работ по благоустройству территории | х | х | х | выполнено
в том числе: |  |  |  |  | парковочные столбики | шт. | 0
[5 empty] | цементно-песчаная смесь | мешок | 0
20 | Устройство детских площадок ( устройство ограждений, ремонт оборудования, ремонт покрытий ) |  | 10 м кв. | в ходе проведения работ по благоустройству территории | х |  | х | выполнено
в том числе : |  |  |  |  | секции ограждений | шт | 5
[5 empty] | штакетник | шт | 0
[5 empty] | цементно-песчаная смесь | мешок | 0
22 | Озеленение и уход за зелеными насаждениями на придомовой территории | Подъезд №1,2 | 12 ед. | в ходе проведения работ по благоустройству территории | ед. зеленых насаждений | ед. | 12 | выполнено | 01.04.-30.10.15
23 | Устройство, ремонт ограждений тротуаров, придомовых газонов, автомобильных стоянок. Покрас. | Подъезд №1,2 | 40 м.п. | единовременно в соответствии с техническим состоянием | х | х | х | выполнено | 20.05.-30.10.15
в том числе : |  |  |  |  | растворитель (1л) | шт | 1
[5 empty] | краска ПФ-115 (20 кг) | ведро | 0.5
[5 empty] | секции ограждений | шт. | 20
[5 empty] | лента оградительная (50м) | шт | 0
24 | Механизированная и ручная уборка проезжей части, тротуаров, детских площадок, стоянок автомобилей | Подъезд №1,2 | 1865 м2 | ежедневоно в соответствии с нормами | ООО "УЮТ" | х | х | выполнено | 01.01.-31.12.15
25 | Уборка подъездов по всем этажам ( влажная уборка, вынос крупногабаритного строительного мусора) | Подъезд №1,2 | 6843,2 м2 | ежедневоно в соответствии с нормами | ООО "УЮТ" | х | х | выполнено | 01.01.-31.12.15
26 | Дератизация, дезинфекция технических подполий, технических этажей, мусорокамер, мест общего пользования | Подъезд №1,2 | 1260 м2 | ежемесячно в соответствии с нормами | х | х | х | выполнено | 01.01.-31.12.15 | х
27 | Общие расходы на УК | х | х | по мере необходимости | флаги, пожарные рукава | х | х | выполнено | 01.01.-31.12.15
28 | Снаряжение альпинистов | х | х |  |  | х | х | выполнено | 01.01.-31.12.15
29 | Расходные материалы и инструменты | х | х | ежемесячно | кисти, валики, петли, ручки, перчатки и т.д | х | х | выполнено | 01.01.-31.12.15
30 | Доставка материалов